## calibration
DMM | PCB | Voltage step | DMM-Avg | PCB-Avg | Error
0.99582 | 1.0289 | 1 | 0.99585 | 1.0289 | 3.3189
0.99583 | 1.0289 | 5 | 4.9221 | 4.9737 | 1.0482
0.99591 | 1.029 | 2 | 1.9764 | 2.0146 | 1.9293
0.99583 | 1.0286 | 1 | 0.9961 | 1.0296 | 3.3587
0.99582 | 1.0288 | 2 | 1.9754 | 2.0131 | 1.9098
0.99583 | 1.029 | 4 | 3.9347 | 3.9818 | 1.1977
0.99593 | 1.0289 | 6 | 5.9029 | 5.9595 | 0.95837
0.99583 | 1.0288 | 8 | 7.8728 | 7.939 | 0.83994
0.99583 | 1.0291 | 10 | 9.8434 | 9.9189 | 0.76671
0.99589 | 1.0292 | 12 | 11.8149 | 11.8997 | 0.71809
0.99583 | 1.0291 | 14 | 13.7886 | 13.8814 | 0.67302
0.99582 | 1.0285 | 16 | 15.7604 | 15.8636 | 0.65521
0.99586 | 4.95 | 18 | 17.7337 | 17.8463 | 0.63476
0.99588 | 4.9708 | 20 | 19.6996 | 19.8207 | 0.61484
0.99583 | 4.973 | 22 | 21.6649 | 21.7954 | 0.60242
0.99582 | 4.9736 | 24 | 23.6328 | 23.7718 | 0.58804
4.9199 | 4.974 | 26 | 25.601 | 25.7475 | 0.57228
4.9212 | 4.974 | 28 | 27.5601 | 27.7155 | 0.56359
4.9218 | 4.9746 | 30 | 29.526 | 29.6893 | 0.55308
4.9221 | 4.9745 | 32 | 31.4904 | 31.6583 | 0.53322
4.9223 | 4.9743 | 34 | 33.4499 | 33.6278 | 0.53184
4.9225 | 4.9741 | 36 | 35.394 | 35.3679 | -0.073844
4.9225 | 4.9743 | 38
4.9226 | 2.9025
1.9919 | 2.017
1.9776 | 2.0152
1.9765 | 2.0142
1.9762 | 2.0137
1.976 | 2.0142
1.9758 | 2.0141
0.99692 | 2.0135
0.99659 | 1.0316
0.99632 | 1.0301
0.99623 | 1.0294
0.99617 | 1.0293
0.99616 | 1.0292
0.99605 | 1.0292
0.99603 | 1.0292
0.99605 | 1.0296
0.99598 | 1.0289
0.99596 | 1.0293
0.99604 | 1.029
0.99594 | 1.0289
0.99593 | 1.0287
0.99592 | 1.029
1.9749 | 1.0291
1.9751 | 1.0291
1.9752 | 1.0287
1.9753 | 1.0291
1.9753 | 1.0289
1.9753 | 1.0368
1.9754 | 2.0118
1.9754 | 2.0122
1.9754 | 2.0128
1.9754 | 2.013
1.9755 | 2.0128
1.9754 | 2.0135
1.9754 | 2.0138
1.9755 | 2.0128
1.9754 | 2.0127
3.9067 | 2.0129
3.933 | 2.0137
3.9339 | 2.0131
3.9343 | 2.0132
3.9345 | 2.0135
3.9346 | 2.013
3.9348 | 2.0129
3.9348 | 2.0131
3.9348 | 2.0134
3.9356 | 2.0132
3.935 | 2.0132
3.9349 | 3.9783
3.9349 | 3.9803
3.935 | 3.9812
3.935 | 3.9814
3.935 | 3.9818
5.8859 | 3.982
5.9008 | 3.9815
5.902 | 3.9821
5.9025 | 3.9817
5.9027 | 3.9821
5.903 | 3.9822
5.903 | 3.9818
5.9031 | 3.9819
5.9032 | 3.982
5.9033 | 3.9819
5.9033 | 3.9821
5.9033 | 3.9823
5.9034 | 3.9815
5.9034 | 3.9826
5.9034 | 4.8911
5.9035 | 5.9564
7.7221 | 5.9584
7.8695 | 5.9589
7.8714 | 5.9588
7.8722 | 5.9591
7.8724 | 5.9595
7.8726 | 5.9599
7.8728 | 5.9598
7.8729 | 5.9596
7.873 | 5.9597
7.8731 | 5.9599
7.8731 | 5.9597
7.8731 | 5.96
7.8732 | 5.96
7.8733 | 5.9601
7.8732 | 5.9597
7.8732 | 5.96
8.6982 | 5.9602
9.8389 | 5.9602
9.8416 | 5.9601
9.8426 | 7.9326
9.843 | 7.9367
9.8432 | 7.9382
9.8434 | 7.9382
9.8436 | 7.9386
9.8436 | 7.9386
9.8437 | 7.9388
9.8438 | 7.9391
9.8438 | 7.9392
9.8438 | 7.9394
9.8439 | 7.9392
9.844 | 7.9395
9.8439 | 7.9393
9.8439 | 7.9392
11.8087 | 7.9392
11.8127 | 7.9393
11.8139 | 7.939
11.8145 | 7.9397
11.8147 | 7.9396
11.8149 | 7.9393
11.815 | 9.9105
11.8152 | 9.9164
11.8152 | 9.9179
11.8152 | 9.9182
11.8153 | 9.9185
11.8153 | 9.9185
11.8153 | 9.9186
11.8154 | 9.919
11.8154 | 9.9192
13.7898 | 9.919
13.7894 | 9.919
13.789 | 9.9191
13.7889 | 9.9197
13.7889 | 9.9197
13.7887 | 9.9196
13.7887 | 9.9197
13.7886 | 9.9196
13.7885 | 9.9191
13.7885 | 9.9194
13.7885 | 9.9191
13.7883 | 11.8877
13.7883 | 11.8962
13.7883 | 11.898
13.7883 | 11.8993
15.5838 | 11.8991
15.7565 | 11.8993
15.7591 | 11.8999
15.7599 | 11.9001
15.7604 | 11.9
15.7607 | 11.9
15.7608 | 11.9001
15.7608 | 11.9002
15.7608 | 11.9001
15.7609 | 11.9003
15.7609 | 11.9005
15.7609 | 11.9004
15.7609 | 11.9005
15.7609 | 11.9
15.7609 | 11.9003
15.7609 | 11.9001
16.4693 | 13.8734
17.7287 | 13.8786
17.7325 | 13.8802
17.7334 | 13.8808
17.7339 | 13.8814
17.7342 | 13.8812
17.7343 | 13.8816
17.7343 | 13.8815
17.7344 | 13.8816
17.7344 | 13.8818
17.7344 | 13.8819
17.7344 | 13.8815
17.7345 | 13.8816
17.7342 | 13.8818
17.7342 | 13.8821
17.7342 | 13.8821
19.4569 | 13.8818
19.6957 | 13.882
19.6985 | 13.8819
19.6994 | 13.8818
19.6999 | 15.8544
19.6999 | 15.8608
19.7002 | 15.8619
19.7002 | 15.8628
19.7001 | 15.8634
19.7001 | 15.8637
19.7001 | 15.8637
19.7001 | 15.8638
19.7 | 15.8638
19.7 | 15.864
19.6998 | 15.8639
19.6998 | 15.8644
20.2448 | 15.8642
21.6584 | 15.8642
21.6643 | 15.8641
21.6639 | 15.8641
21.6652 | 15.8639
21.6642 | 15.8638
21.6656 | 15.8644
21.6666 | 15.864
21.665 | 17.8343
21.6652 | 17.8431
21.6654 | 17.8448
21.6646 | 17.8461
21.6668 | 17.8466
21.6643 | 17.8464
21.6652 | 17.8468
21.668 | 17.8467
21.6658 | 17.8469
23.6246 | 17.8469
23.6317 | 17.8472
23.6315 | 17.8465
23.6328 | 17.8462
23.6325 | 17.8465
23.633 | 17.8467
23.6323 | 17.8466
23.6326 | 17.8462
23.633 | 17.8468
23.6326 | 17.8465
23.6334 | 18.1568
23.632 | 19.8139
23.6335 | 19.8193
23.6335 | 19.8197
23.6335 | 19.8211
23.6347 | 19.821
25.5929 | 19.8211
25.5995 | 19.8212
25.6019 | 19.8216
25.5998 | 19.8213
25.6011 | 19.8212
25.6011 | 19.8214
25.603 | 19.8214
25.6019 | 19.8215
25.5995 | 19.8216
25.5999 | 19.8214
25.6031 | 19.8217
25.5997 | 19.8215
25.6024 | 19.8209
25.6002 | 19.8208
25.6019 | 19.8203
25.6 | 21.784
27.5539 | 21.7913
27.5604 | 21.7948
27.5608 | 21.7931
27.5614 | 21.7938
27.5596 | 21.7969
27.56 | 21.7953
27.56 | 21.7947
27.5593 | 21.7962
27.5611 | 21.7947
27.5619 | 21.797
27.5604 | 21.7948
27.5607 | 21.797
27.5589 | 21.7972
27.5593 | 21.7963
27.5587 | 21.7953
27.5595 | 21.7943
29.5182 | 21.797
29.5238 | 21.7971
29.5284 | 21.7963
29.5272 | 23.3622
29.5282 | 23.7696
29.5282 | 23.772
29.5282 | 23.7717
29.5251 | 23.7718
29.5273 | 23.7737
29.5267 | 23.7716
29.5256 | 23.7712
29.5267 | 23.771
29.5236 | 23.7715
29.5239 | 23.771
29.5236 | 23.774
29.5237 | 23.7735
31.4799 | 23.774
31.4894 | 23.769
31.4931 | 23.7725
31.4935 | 23.7701
31.4905 | 23.7708
31.4918 | 23.7713
31.4907 | 23.7739
31.4918 | 25.7356
31.49 | 25.7442
31.492 | 25.7478
31.4907 | 25.7476
31.4892 | 25.7479
31.4878 | 25.7486
31.4888 | 25.7483
31.4884 | 25.7489
31.4881 | 25.7498
33.431 | 25.7488
33.4517 | 25.7471
33.4546 | 25.7466
33.454 | 25.745
33.4534 | 25.7472
33.4541 | 25.7468
33.4524 | 25.7496
33.4503 | 25.7472
33.4496 | 25.745
33.4501 | 25.7486
33.4497 | 25.7474
33.4467 | 27.7107
33.4472 | 27.7131
33.4455 | 27.7168
33.4451 | 27.718
33.4445 | 27.7169
35.3922 | 27.7155
35.4012 | 27.7179
35.4028 | 27.7167
35.402 | 27.7154
35.3993 | 27.7176
35.3987 | 27.7166
35.3986 | 27.7148
35.3964 | 27.7149
35.3962 | 27.7148
35.3934 | 27.7152
35.3923 | 27.7135
35.3917 | 27.7159
35.3883 | 27.7127
35.3873 | 27.715
35.385 | 27.7125
35.3846 | 29.6817
38.6019 | 29.6896
38.4058 | 29.6905
38.406 | 29.6909
38.4056 | 29.6931
38.4068 | 29.6919
38.4059 | 29.6917
38.4049 | 29.6903
38.4044 | 29.6875
38.4048 | 29.6907
38.4045 | 29.6903
38.4037 | 29.691
38.4026 | 29.6872
38.4019 | 29.6896
38.4008 | 29.6882
38.4015 | 29.6865
38.3995 | 29.6855
1.0099 | 29.6881
1.0037 | 29.6882
1.0015 | 29.6862
0.99983 | 31.6538
0.99909 | 31.6616
0.99752 | 31.6652
0.99765 | 31.6637
0.99592 | 31.6628
0.99641 | 31.6616
0.99653 | 31.661
0.99625 | 31.6615
0.99599 | 31.6215
0.99581 | 31.6581
0.99565 | 31.6604
1.971 | 31.6617
1.9711 | 31.6621
1.9726 | 31.6581
1.9718 | 31.6604
1.9721 | 31.6587
1.9721 | 31.6585
1.9723 | 31.6578
1.9726 | 31.6572
1.9734 | 31.6558
1.9727 | 33.6198
1.9734 | 33.6291
1.9726 | 33.6335
1.9725 | 33.6335
1.9721 | 33.6339
1.9733 | 33.6307
1.9734 | 33.6319
1.9733 | 33.6306
4.9028 | 33.6302
4.9154 | 33.6282
4.9163 | 33.6273
4.9179 | 33.6264
4.9176 | 33.6286
4.9178 | 33.6271
4.9176 | 33.626
4.9184 | 33.625
4.9185 | 33.622
4.9185 | 33.6239
4.9187 | 33.62
4.9183 | 33.6207
4.9188 | 35.5842
4.9193 | 35.5861
4.9186 | 35.5857
4.92 | 35.5857
4.9193 | 35.5861
4.9194 | 35.5837
4.9194 | 35.5837
3.9379 | 35.5835
3.9334 | 31.5816
35.5814
35.5781
35.5764
35.5772
35.5774
35.5745
35.5726
35.5705
35.5711
35.5682
35.5666
38.5976
38.6026
38.6003
38.6032
38.6015
38.6029
38.6003
38.5998
38.6009
38.5992
38.5975
38.5992
38.5982
38.5974
38.5994
38.5982
38.5981
38.597
38.5964
38.5953
1.145
1.0533
1.041
1.0363
1.0346
1.0319
1.0308
1.0313
1.029
1.0289
1.0286
1.0288
1.0288
1.0286
1.0282
1.0273
1.028
1.0279
1.0275
1.0475
2.008
2.0082
2.0075
2.0099
2.0095
2.0093
2.0104
2.0103
2.0095
2.0092
2.0103
2.0097
2.0091
2.0104
2.0101
2.0097
2.0093
2.0103
2.0107
2.0109
2.0109
2.0101
4.9614
4.9665
4.9668
4.9674
4.9687
4.9687
4.9682
4.9689
4.9695
4.97
4.9698
4.9697
4.9696
4.9704
4.9702
4.9706
4.9702
4.9701
4.9705
4.9707
4.9708
4.9705
4.9706
4.0269
3.9808
3.98
3.9797
3.9791