## Calibrated
DMM | PCB | Error
4.9231 | 4.9087
4.9233 | 4.9214
4.9232 | 4.9017
4.9231 | 4.9186
4.9231 | 4.9094
4.9232 | 4.914
4.9231 | 4.9205
4.9231 | 4.9148
1.981 | 1.9657
1.9779 | 1.9713
1.9771 | 1.9683
1.9768 | 1.9661
1.9765 | 1.9687
1.9763 | 1.9652
0.99801 | 1.9632
0.99726 | 1.1259
0.99695 | 0.9889
0.99685 | 0.9811
0.99663 | 0.9792
0.99653 | 0.976
0.99649 | 0.9851
0.99643 | 0.976
0.99634 | 0.9781
0.99629 | 0.9931
0.99634 | 0.9775
0.99623 | 0.9765
0.9962 | 0.9818
0.99629 | 0.9854
0.99616 | 0.9795
1.9748 | 0.9894
1.9752 | 0.979
1.9753 | 0.9814
1.9753 | 0.9744
1.9754 | 0.9734
1.9755 | 0.985
1.9754 | 0.9773
1.9755 | 1.9522
1.9755 | 1.9606
1.9755 | 1.9684
1.9755 | 1.9578
1.9756 | 1.9577
1.9755 | 1.961
1.9755 | 1.9576
1.9755 | 1.9563
3.8646 | 1.9592
3.9329 | 1.9614
3.9339 | 1.9624
3.9343 | 1.9668
3.9346 | 1.9597
3.9347 | 1.9562
3.9347 | 1.9538
3.9348 | 1.9585
3.935 | 1.9605
3.9349 | 1.9581
3.935 | 1.962
3.9351 | 1.956
3.935 | 3.9248
3.935 | 3.9251
3.935 | 3.9149
3.9351 | 3.9175
5.8827 | 3.9244
5.901 | 3.9215
5.9022 | 3.9126
5.9027 | 3.926
5.9029 | 3.926
5.9031 | 3.9301
5.9031 | 3.9216
5.9033 | 3.9275
5.9033 | 3.9126
5.9033 | 3.9297
5.9035 | 3.9253
5.9034 | 3.9242
5.9035 | 3.9183
5.9035 | 3.9075
5.9035 | 3.9393
5.9035 | 5.1365
7.654 | 5.8925
7.8699 | 5.8919
7.8716 | 5.8918
7.8722 | 5.903
7.8727 | 5.8927
7.8728 | 5.8865
7.8729 | 5.8979
7.873 | 5.8916
7.8731 | 5.9025
7.8731 | 5.8962
7.8732 | 5.8923
7.8733 | 5.8909
7.8732 | 5.9068
7.8733 | 5.8867
7.8734 | 5.8966
7.8734 | 5.8864
8.335 | 5.9006
9.8392 | 5.8976
9.842 | 5.8937
9.8427 | 5.897
9.8431 | 7.8642
9.8434 | 7.8691
9.8435 | 7.8556
9.8436 | 7.8573
9.8438 | 7.8727
9.8438 | 7.8668
9.8439 | 7.8697
9.8439 | 7.866
9.844 | 7.8631
9.844 | 7.8718
9.844 | 7.8636
9.8441 | 7.8661
11.4196 | 7.8616
11.811 | 7.8737
11.8135 | 7.865
11.8143 | 7.8799
11.8146 | 7.8751
11.8149 | 7.8595
11.8151 | 7.8699
11.8152 | 7.8659
11.8153 | 9.8294
11.8154 | 9.8411
11.8154 | 9.8295
11.8154 | 9.8418
11.8155 | 9.8359
11.8155 | 9.8416
11.8155 | 9.8293
11.8155 | 9.8488
13.7817 | 9.851
13.7852 | 9.837
13.7863 | 9.8346
13.7868 | 9.8381
13.7871 | 9.8433
13.7873 | 9.8365
13.7873 | 9.8457
13.7875 | 9.8398
13.7875 | 9.8379
13.7877 | 9.8481
13.7875 | 9.8474
13.7875 | 10.988
13.7876 | 11.8044
13.7876 | 11.8158
13.7875 | 11.8197
13.7877 | 11.8162
15.7521 | 11.8238
15.7578 | 11.8282
15.7592 | 11.8179
15.7598 | 11.7987
15.76 | 11.8141
15.7602 | 11.8127
15.7604 | 11.8254
15.7604 | 11.8132
15.7604 | 11.8175
15.7605 | 11.8125
15.7605 | 11.8176
15.7605 | 11.8065
15.7604 | 11.8228
15.7606 | 11.8084
15.7604 | 11.8123
15.7609 | 11.809
17.7274 | 13.7846
17.7317 | 13.7899
17.7327 | 13.7892
17.7317 | 13.791
17.7321 | 13.7948
17.7327 | 13.7876
17.7317 | 13.7899
17.7342 | 13.7923
17.7324 | 13.7923
17.7347 | 13.793
17.7329 | 13.7867
17.7329 | 13.7946
17.7346 | 13.7952
17.7326 | 13.7891
17.7334 | 13.7906
17.7329 | 13.7963
19.6915 | 13.7824
19.698 | 13.7851
19.699 | 13.7933
19.699 | 13.7896
19.7005 | 15.7699
19.6988 | 15.7669
19.6976 | 15.7672
19.6999 | 15.7667
19.6991 | 15.7642
19.7005 | 15.7688
19.6996 | 15.7673
19.7005 | 15.7663
19.6988 | 15.7632
19.6999 | 15.7625
19.6986 | 15.7665
19.6983 | 15.7764
21.6557 | 15.7633
21.664 | 15.7654
21.665 | 15.7751
21.6644 | 15.7718
21.6656 | 15.7606
21.6678 | 15.7661
21.6669 | 15.7797
21.6675 | 17.3095
21.6657 | 17.7473
21.6675 | 17.7493
21.6647 | 17.7425
21.6662 | 17.7406
21.6683 | 17.738
21.6659 | 17.7376
21.6664 | 17.7445
21.6678 | 17.7563
23.6145 | 17.742
23.6309 | 17.7414
23.6326 | 17.7473
23.633 | 17.7374
23.6344 | 17.7376
23.6346 | 17.7402
23.634 | 17.7312
23.6343 | 17.7373
23.6346 | 17.7477
23.6337 | 17.7493
23.6335 | 17.7526
23.6353 | 18.1191
23.6343 | 19.7078
23.6336 | 19.7055
23.6347 | 19.6987
23.6351 | 19.7025
25.5895 | 19.7109
25.5994 | 19.7225
25.6013 | 19.7121
25.6016 | 19.7208
25.6015 | 19.7019
25.6006 | 19.7092
25.602 | 19.7137
25.6034 | 19.7213
25.6008 | 19.7113
25.6022 | 19.7191
25.6013 | 19.6993
25.6023 | 19.7035
25.6013 | 19.7271
25.6002 | 19.7151
25.6015 | 19.6991
25.6012 | 19.7108
27.5386 | 21.6735
27.558 | 21.6843
27.5603 | 21.6664
27.5597 | 21.6913
27.5618 | 21.686
27.5614 | 21.6814
27.5624 | 21.6925
27.5606 | 21.6892
27.5613 | 21.6904
27.5609 | 21.6729
27.5589 | 21.6824
27.5611 | 21.6802
27.5606 | 21.6777
27.5589 | 21.6755
27.5592 | 21.6837
27.5589 | 21.6928
29.471 | 21.6769
29.5246 | 21.6881
29.527 | 21.6859
29.5279 | 21.6862
29.5266 | 23.6325
29.5279 | 23.6445
29.5263 | 23.655
29.5275 | 23.6549
29.5269 | 23.6498
29.5273 | 23.6507
29.5259 | 23.6427
29.5248 | 23.6634
29.5248 | 23.6545
29.5252 | 23.6531
29.5248 | 23.6433
29.5243 | 23.64
31.4709 | 23.6512
31.4914 | 23.6649
31.4912 | 23.6649
31.4921 | 23.6487
31.4926 | 23.626
31.4918 | 23.6563
31.4915 | 23.6575
31.4915 | 25.0593
31.4919 | 25.6079
31.4914 | 25.6341
31.4888 | 25.6295
31.4893 | 25.6301
31.4873 | 25.6284
31.4894 | 25.6157
31.4863 | 25.6229
31.4868 | 25.6113
33.3885 | 25.6131
33.4524 | 25.6217
33.4544 | 25.6245
33.4545 | 25.6282
33.4538 | 25.614
33.4522 | 25.6425
33.4534 | 25.6177
33.4523 | 25.6376
33.4517 | 25.6195
33.4504 | 25.6269
33.4497 | 25.6248
33.4506 | 25.6196
33.4484 | 27.5701
33.447 | 27.5775
33.447 | 27.5824
33.4451 | 27.5902
35.0503 | 27.5851
35.4016 | 27.5912
35.4043 | 27.5664
35.4039 | 27.5831
35.4025 | 27.5841
35.399 | 27.5907
35.3996 | 27.5818
35.3996 | 27.5824
35.3974 | 27.5755
35.3968 | 27.5742
35.3937 | 27.5883
35.3935 | 27.5688
35.3899 | 27.5921
35.3893 | 27.572
35.389 | 27.5785
35.3868 | 27.5856
35.8102 | 29.5565
38.4722 | 29.5453
38.4707 | 29.5515
38.4703 | 29.5648
38.4705 | 29.5593
38.4708 | 29.5501
38.4692 | 29.5412
38.4706 | 29.544
38.4704 | 29.5487
38.469 | 29.5649
38.4687 | 29.5427
38.4687 | 29.5413
38.4684 | 29.5439
38.4666 | 29.5556
38.469 | 29.5384
38.4703 | 29.5639
1.0116 | 29.561
1.005 | 29.5497
1.0007 | 29.5475
0.99998 | 31.196
0.99914 | 31.5199
0.99774 | 31.5222
0.99695 | 31.5006
0.99725 | 31.5163
0.9967 | 31.5065
0.99541 | 31.5178
0.99584 | 31.5212
0.99568 | 31.5161
0.99518 | 31.516
0.99532 | 31.5229
0.99493 | 31.5227
1.9714 | 31.5199
1.9717 | 31.5165
1.9725 | 31.5232
1.9726 | 31.5252
1.9729 | 31.5124
1.9724 | 31.5198
1.9728 | 31.5063
1.9729 | 31.5073
1.9729 | 31.5179
1.9732 | 33.4732
1.9726 | 33.482
1.9736 | 33.4927
1.973 | 33.4825
1.9731 | 33.4783
1.9734 | 33.4859
3.9227 | 33.4797
3.9291 | 33.4779
3.9302 | 33.4876
3.9308 | 33.4795
3.9308 | 33.474
3.9305 | 33.4824
3.931 | 33.4871
3.9304 | 33.4831
3.9314 | 33.4922
3.9315 | 33.4793
3.9313 | 33.4661
3.9313 | 33.4688
3.9319 | 33.4731
3.9316 | 33.4737
3.9324 | 35.4314
3.9326 | 35.429
5.8921 | 35.4321
5.8973 | 35.4215
5.8991 | 35.433
5.8988 | 35.4247
5.8992 | 35.4307
5.8992 | 35.4245
5.8999 | 35.4288
5.8997 | 35.4212
5.8994 | 35.424
5.9001 | 35.4256
5.8996 | 35.4203
5.9008 | 35.4317
5.9004 | 35.401
5.9011 | 35.4199
5.9005 | 35.4118
5.9001 | 35.4243
7.8535 | 35.4318
7.867 | 35.4095
7.8679 | 38.5001
7.8687 | 38.5051
7.8695 | 38.5082
7.8694 | 38.4899
38.5044
38.4925
38.4875
38.5006
38.4959
38.4979
38.4977
38.4997
38.5057
38.502
38.4967
38.5014
38.5164
38.5064
38.5005
17.1233
1.0327
0.9959
0.9978
0.973
0.9941
0.978
0.9722
0.9823
0.997
0.975
0.978
0.9748
0.983
0.9685
0.9872
0.972
0.9707
0.9653
0.9724
0.9793
1.9588
1.9502
1.9575
1.9633
1.9663
1.9522
1.9517
1.9565
1.9598
1.9547
1.9572
1.9476
1.9555
1.9747
1.9588
1.9525
1.9724
1.9548
1.9594
1.9461
3.9183
3.9144
3.9232
3.9179
3.9124
3.9208
3.9195
3.913
3.9252
3.9283
3.9189
3.9161
3.916
3.9153
3.9149
3.9226
3.9094
3.9113
3.9134
5.5501
5.8933
5.8866
5.8828
5.8864
5.8876
5.8933
5.9
5.8702
5.8939
5.8839
5.89
5.899
5.887
5.8977
5.9005
5.8899
5.895
5.8924
5.8916
5.8891
7.8468
7.8663
7.8698
7.8671
7.8724
7.867
7.8576
7.8568
7.8609
7.8773
7.8457
7.8763
7.8667
7.8649
7.8578
7.8603
7.8556
7.8551
7.8493
7.8711
9.8195
9.826
9.8277
9.8417
9.8417
9.835
9.832
9.8342
9.8438
9.8502
9.8442
9.8598
9.8271
9.8593
9.8409
9.845
9.8418
9.8434
9.8371
11.4558
11.8178
11.7974
11.7997
11.807
11.8146
11.811
11.8143
11.8119
11.8158
11.8116
11.8166
11.829
11.8151
11.8165
11.8175
11.8163
11.8169
11.8174
11.813
11.8094
13.7799
13.7936
13.784
13.7843
13.7972
13.7922
13.7958
13.7899
13.7907
13.7885
13.7847
13.7906
13.7883
13.7998
13.7919
13.7929
13.7939
13.7923
13.7895
15.1969
15.7564
15.7646
15.7578
15.7649
15.7634
15.7696
15.764
15.7696
15.7683
15.7654
15.7639
15.7777
15.7815
15.7517
15.7505
15.7738
15.7562
15.7834
15.7708
15.7494
17.7411
17.7261
17.7555
17.7451
17.7439
17.7469
17.7394
17.7472
17.7602
17.7424
17.7372
17.7419
17.7222
17.7327
17.7574
17.7255
17.7482
17.7488
17.7321
17.7477
19.7168
19.6982